## Лист1
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирных домов.
В соответствии с ФЗ № 261 от 23.09.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» ООО «Управляющая компания по ЖКХ» доводит до сведения собственников помещений в многоквартирных домах следующий Перечень возможных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
ПЕРЕЧЕНЬ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,
УПРАВЛЕНИЕ КОТОРЫМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПО ЖКХ»
N пп | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Характер эксплуатации после реализации мероприятия
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета электрической и тепловой энергии и воды | 1) учет потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа | Периодический осмотр, поверка, ремонт
2) рациональное использование электрической и тепловой энергии и воды
| Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1) рациональное использование тепловой энергии; | При подготовке к отопительному сезону
2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
| Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления и подвальных помещений с применением энергоэффективных материалов | 1) рациональное использование тепловой энергии; | Периодический осмотр, ремонт
2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
| Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальных помешениях с применением энергоэффективных материалов | 1) рациональное использование тепловой энергии; | Периодический осмотр, ремонт
2) экономия потребления тепловой энергии и воды в системе горячего водоснабжения
| Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие лампы* | 1) экономия электроэнергии; | Периодический осмотр, ремонт
2) улучшение качества освещения
| Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | 1) автоматическое регулирование освещенности; | Периодический осмотр, настройка, ремонт
2) экономия электроэнергии
| Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1) снижение утечек тепла через двери подъездов; | Периодический осмотр, ремонт
2) рациональное использование тепловой энергии
| Установка дверей (вторых) в проемах и на входе в подвальные помещения | 1) снижение утечек тепла через подвальные проемы; | Периодический осмотр, ремонт
2) рациональное использование тепловой энергии
| Установка дверей в проемах чердачных помещений | 1) снижение утечек тепла через проемы чердаков; | Периодический осмотр, ремонт
2) рациональное использование тепловой энергии
| Замена оконных блоков | 1) снижение инфильтрации через оконные блоки; | Периодический осмотр, ремонт
2) рациональное использование тепловой энергии;
3) увеличение срока службы оконных блоков
| Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | 1) снижение инфильтрации через оконные блоки; | Периодический осмотр, ремонт
2) рациональное использование тепловой энергии
| Утепление пола чердака | 1) уменьшение протечек, охлаждения или промерзания пола техничесукого этажа; | Периодический осмотр, ремонт
2) рациональное использование тепловой энергии;
3) увеличение срока службы строительных конструкций
| Утепление кровли | 1) уменьшение протечек и промерзания чердачных конструкций; | Периодический осмотр, ремонт
2) рациональное использование тепловой энергии;
3) увеличение срока службы чердачных конструкций
| Заделка межпанельных и компенсационных швов | 1) уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания; | Периодический осмотр, ремонт
2) рациональное использование тепловой энергии;
3) увеличение срока службы стеновых конструкций
| Гидрофобизация стен | 1) уменьшение намокания и промерзания стен; | Периодический осмотр, ремонт
2) рациональное использование тепловой энергии;
3) увеличение срока службы стеновых конструкций
| Утепление наружных стен | 1) уменьшение промерзания стен; | Периодический осмотр, ремонт
2) рациональное использование тепловой энергии;
3) увеличение срока службы стеновых конструкций
Предложения управляющей организации ООО «Управляющая компания по ЖКХ» о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирных домов
Замена ламп накаливания в местах общего пользования (в подвалах, на чердаках и в технических помещениях) на энергосберегающие лампы
Годовая экономия при замене одной лампы накаливания мощностью 60 Вт на энергосберегающую мощностью 12 Вт составляет 192 кВт*ч .
В денежном выражении согласно тарифам ОАО «Петербургская сбытовая компания» для потребителей с. Старая Ладога Волховского района Ленинградской области (2,29 руб/кВт*ч) годовая экономия составит 439,68 руб.
Срок службы одной энергосберегающей лампы = сроку службы 4х ламп накаливания. Стоимость 1 лампы накаливания составляет 15 руб/шт. Стоимость работы по замене 1 лампы составляет 30 руб. Итого затраты 439,68+4*15+4*30=619,68 руб.
Стоимость одной энергосберегающей лампы составляет 163 руб. Стоимость работы по замене 1 лампы составляет 30 руб. Итого затраты 163 +30 =193 руб.
Срок окупаемости составит: 193/619,68*12=3,74 мес.
При замене 5 ламп (среднее кол-во в одном подъезде) годовая экономия электроэнергии составит 2133,4 руб.

## Лист2
Предложение управляющей организации ООО «Управляющая компания по ЖКХ» в 2015 г. собственникам по утверждению стоимости проектных и монтажных работ по Установке автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение
СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
на выполнение работ по установке системы включения-выключения внутридомового освещения, реагирующей на движение, в подъезде 4-этажного дома
№ | Наименование оборудования | Тип оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Цена в руб. | Сумма в руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Оборудование и материалы
1.1. | Датчики движения | 110º | шт. | 5 | 620 | 3100
1.2. | Датчик открытия двери | Оптим | шт. | 1 | 200 | 200
1.3. | Аккумулятор 12В/7А | 1270 | шт. | 1 | 550 | 550
1.4. | Кабель витая пара | Cat 5 | м | 23 | 9 | 207
1.5. | Кабель пожаростойкий | КПСВВнгLS 1х2х0,5 | м | 10 | 78 | 780
1.6. | Распаечная коробка | РЕ030030R | шт. | 1 | 25 | 25
1.7. | Клеммники | WAGO 222-413 | шт. | 2 | 21 | 42
1.8. | Силовое реле | 04033 16А | шт. | 1 | 955 | 955
1.9. | Монтажный комплект |  | компл. | 1 | 4500 | 4500
| Итого за оборудование и материалы: |  |  |  |  | 10359
2. | Монтажные и пусконаладочные работы
№ | Наименование работ |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена в руб. | Сумма в руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
2.1. | Монтажные и пусконаладочные работы |  | сист. | 1 | 14000 | 14000
| Итого за монтажные и пусконаладочные работы: |  |  |  |  | 14000
3 | Проектные работы
№ | Наименование работ |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена в руб. | Сумма в руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
3.1. | Проект и согласование |  | сист. | 1 | 10000 | 10000
| Итого за проектные работы: |  |  |  |  | 10000
| Итого общая сумма: |  |  |  |  | 34359
| В том числе НДС 18% |  |  |  |  | 5241.32

## Лист3
Адресная программа мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирных домов по ООО "ЖКС г.Ломоносова" на 2017 г.
№ п/п | Наименование улицы, номер дома | Год постройки | Этаж ность | Кол-во квартир | Общая S дома м2 | Кол-во л/кл | Ремонт кровель |  | Нормализация температурно-влажностного режима | [7 empty] | Герметизация стыков стеновых панелей |  | Ремонт стен, потолков тех/ помещений |  | Замена и ремонт дверей |  | Установка металлических дверей |  |  |  | Замена и ремонт окон |  | Замена ламп накал. в МОП на э/сберегающие лампы* |  | Установка обор. для автом. освещения помещений в МОП
[7 empty] | объем тыс. м 2 | ст-сть тыс. руб. | Доп. т/изоляция верхней разводки (п.м.) | ст-сть тыс. руб. | Ремонт и замена слуховых окон (шт.) | ст-сть тыс. руб. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходов каналов и т.д.) | ст-сть тыс. руб. | Доп.т/изоляция, покрытие фасонных частей нижней разводки т/изоляц. краской (п.м.) | ст-сть тыс. руб. | т. п.м. | ст-сть тыс.руб. | т.м2 | ст-сть тыс.руб. | шт. | ст-сть тыс.руб. | двери, шт. | ст-сть тыс.руб. | люки, шт. | ст-сть тыс.руб. | шт. | ст-сть тыс.руб. | шт. | ст-сть тыс.руб. | шт. | ст-сть тыс.руб.
1 | 1я Нижняя 1 | 1966 | 5 | 80 | 3219.2 | 4 | 0.01 | 5.08 | [20 empty] | 4 | 0.6
2 | 1я Нижняя 5 | до 1917 | 4 | 16 | 973 | 1 |  |  | 50 | 47.5 | [18 empty] | 1 | 0.15
3 | Александровская 5 | 1959 | 2 | 12 | 596.4 | 2 | [18 empty] | 2 | 26.32 |  |  | 2 | 0.3
4 | Александровская 9/21 | до 1917 | 3 | 18 | 984.7 | 1 | [22 empty] | 1 | 0.15
5 | Александровская 15/14 | до 1917 | 2 | 16 | 1022.1 | 2 | 0.1 | 9.67 |  |  | 1 | 0.3 | [16 empty] | 2 | 0.3
6 | Александровская 20/16 | 1936 | 4 | 34 | 2826.5 | 4 |  |  |  |  | 2 | 0.6 | [16 empty] | 4 | 0.6
7 | Александровская 22/17 | 1937 | 4 | 34 | 2702.2 | 4 | [22 empty] | 4 | 0.6
8 | Александровская 23 | 1977 | 5 | 56 | 4079.3 | 4 | [20 empty] | 8 | 2.171 | 4 | 0.6
9 | Александровская 23а | 1962 | 3 | 36 | 1544.3 | 3 |  |  | 60 | 57 | [18 empty] | 3 | 0.45
10 | Александровская 25 | 1962 | 3 | 36 | 1479.3 | 3 | [22 empty] | 3 | 0.45
11 | Александровская 27 | 1968 | 5 | 80 | 4454.8 | 3 | [20 empty] | 6 | 1.628 | 3 | 0.45
12 | Александровская 28 | 1971 | 5 | 80 | 4742 | 5 | 0.01 | 7.62 | [20 empty] | 5 | 0.75
13 | Александровская 29 | 1965 | 5 | 80 | 3540.7 | 4 | [14 empty] | 2 | 4.7 |  |  |  |  | 6 | 1.628 | 4 | 0.6
14 | Александровская 30 | 1975 | 5 | 56 | 3558.8 | 4 | [20 empty] | 2 | 0.543 | 4 | 0.6
15 | Александровская 31 | 1966 | 5 | 80 | 3530.6 | 4 | [18 empty] | 2 | 26.32 | 2 | 0.543 | 4 | 0.6
16 | Александровская 32а | 1968 | 5 | 60 | 2592.3 | 3 | [20 empty] | 12 | 3.257 | 3 | 0.45
17 | Александровская 32б | 1967 | 5 | 80 | 4711.4 | 5 | [22 empty] | 5 | 0.75
18 | Александровская 32в | 1969 | 5 | 60 | 2586.8 | 3 | [20 empty] | 1 | 0.271 | 3 | 0.45
19 | Александровская 33 | 1968 | 5 | 80 | 3576.4 | 4 | [20 empty] | 3 | 2.772 | 4 | 0.6
20 | Александровская 36а | 1967 | 5 | 60 | 2554.3 | 5 | [22 empty] | 5 | 0.75
21 | Александровская 36б | 1966 | 5 | 80 | 4977.7 | 5 | [20 empty] | 5 | 6.202 | 5 | 0.75
22 | Александровская 36в | 1966 | 5 | 60 | 2520.1 | 3 | [20 empty] | 1 | 1.201 | 3 | 0.45
23 | Александровская 40 | 1961 | 4 | 32 | 1275.5 | 2 | [22 empty] | 2 | 0.3
24 | Александровская 42 | 1959 | 3 | 18 | 1162.3 | 3 | [20 empty] | 7 | 8.404 | 3 | 0.45
25 | Александровская 43 | 1960 | 3 | 24 | 939.8 | 2 | 0.01 | 6.46 | [20 empty] | 2 | 0.3
26 | Александровская 45 | 1969 | 5 | 80 | 3546.1 | 4 | 0.018 | 11.628 | [12 empty] | 1 | 2.35 |  |  |  |  | 23 | 25.82 | 4 | 0.6
27 | Богумиловская 13 | 1981 | 5 | 60 | 2794.4 | 4 | [22 empty] | 4 | 0.6
28 | Богумиловская 15 | 1979 | 5-7 | 88 | 4357.9 | 5 | [22 empty] | 5 | 0.75
29 | Богумиловская 17 | 1978 | 5 | 58 | 2764.2 | 4 | [22 empty] | 4 | 0.6
30 | Владимирская 4 | 1953 | 2 | 12 | 618.1 | 2 | [22 empty] | 2 | 0.3
31 | Владимирская 18а | 1961 | 2 | 24 | 832.3 | 3 | [22 empty] | 3 | 0.45
32 | Владимирская 20/2 | до 1959 | 2 | 12 | 618.4 | 2 |  |  | 40 | 38 | 2 | 0.6 | [16 empty] | 2 | 0.3
33 | Владимирская 21 | 1958 | 2 | 12 | 849.4 | 2 | 0.01 | 0.967 | [20 empty] | 2 | 0.3
34 | Владимирская 22 | 1962 | 3 | 24 | 952.6 | 2 | [22 empty] | 2 | 0.3
35 | Владимирская 23 | 1959 | 2 | 12 | 597.2 | 2 | 0.01 | 0.967 |  |  |  |  | 4 | 41.556 | [14 empty] | 2 | 0.3
36 | Владимирская 24 | до 1961 | 3 | 17 | 769 | 2 | [20 empty] | 3 | 0.814 | 2 | 0.3
37 | Владимирская 25 | 1971 | 5 | 68 | 3688.9 | 4 | [22 empty] | 4 | 0.6
38 | Владимирская 26 | до 1961 | 3 | 17 | 777.3 | 2 | [20 empty] | 4 | 1.086 | 2 | 0.3
39 | Владимирская 26а | 1962 | 4 | 32 | 1254.7 | 2 | [20 empty] | 3 | 0.814 | 2 | 0.3
40 | Владимирская 26б | 1962 | 3 | 24 | 963.7 | 2 | [22 empty] | 2 | 0.3
41 | Владимирская 27 | 1972 | 5 | 72 | 3868.4 | 4 | [22 empty] | 4 | 0.6
42 | Владимирская 30 | 1970 | 5 | 60 | 2786.5 | 4 | [20 empty] | 3 | 0.814 | 4 | 0.6
43 | Дворцовый 31 | до 1917 | 3 | 12 | 889.2 | 1 | [22 empty] | 1 | 0.15
44 | Дворцовый 32 | до 1917 | 4 | 10 | 667.2 | 1 | [22 empty] | 1 | 0.15
45 | Дворцовый 34 | до 1917 | 3 | 9 | 853.2 | 1 | [22 empty] | 1 | 0.15
46 | Дворцовый 36 | до 1917 | 3 | 8 | 546 | 1 | 0.012 | 1.16 | [20 empty] | 1 | 0.15
47 | Дворцовый 38 | до 1917 | 2 | 10 | 886.5 | 1 | [22 empty] | 1 | 0.15
48 | Дворцовый 43/6 | 1917 | 4 | 39 | 2603.1 | 3 | [22 empty] | 3 | 0.45
49 | Дворцовый 49 | 1917 | 3 | 16 | 1265.1 | 2 |  |  |  |  | 2 | 0.6 | [14 empty] | 1 | 0.271 | 2 | 0.3
50 | Дворцовый 51 | 1939 | 3 | 18 | 1787.2 | 3 |  |  |  |  | 2 | 0.6 | [16 empty] | 3 | 0.45
51 | Дворцовый 53 | до 1917 | 2 | 2 | 277.3 | 1 | [22 empty] | 1 | 0.15
52 | Дворцовый 55/8 | 1917 | 3 | 24 | 2161.1 | 3 | 0.01 | 0.967 | [20 empty] | 3 | 0.45
53 | Дворцовый 59 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 | 0.6 | [16 empty] | 4 | 0.6
54 | Дегтярева 25 | 1959 | 2 | 8 | 290.2 | 1 | [22 empty] | 1 | 0.15
55 | Дегтярева 27 | 1958 | 2 | 8 | 295.9 | 1 | [22 empty] | 1 | 0.15
56 | Еленинская 9/1 | до 1947 | 2 | 8 | 504.1 | 1 | [22 empty] | 1 | 0.15
57 | Еленинская 21 | 1965 | 4 | 32 | 1286.3 | 2 | [22 empty] | 2 | 0.3
58 | Еленинская 27/10 | до 1959 | 3 | 17 | 1346.8 | 2 | [22 empty] | 2 | 0.3
59 | Еленинская 29 | 1963 | 4 | 48 | 2024.5 | 3 | [22 empty] | 3 | 0.45
60 | Еленинская 31 | 1964 | 5 | 56 | 2496.6 | 3 | [22 empty] | 3 | 0.45
61 | Ж.Антоненко 6 | 1982 | 9 | 33 | 1690.2 | 1 | [22 empty] | 1 | 0.15
62 | Ж.Антоненко 6 к.1 | 1982 | 8 | 28 | 1741.6 | 1 | [16 empty] | 3 | 51.435 |  |  |  |  | 1 | 0.15
63 | Ж.Антоненко 8 | 1995 | 5 | 182 | 10240.3 | 14 | [16 empty] | 4 | 68.58 |  |  |  |  | 14 | 2.1
64 | Ж.Антоненко 12 | 1974 | 5 | 60 | 2717.6 | 4 | 0.012 | 7.752 | [8 empty] | 0.06 | 24 | [10 empty] | 4 | 0.6
65 | Ж.Антоненко 14а | 1972 | 5 | 60 | 2698.4 | 4 | 0.02 | 14.66 | [20 empty] | 4 | 0.6
66 | Ж.Антоненко 16 | 1973 | 5 | 90 | 4611.3 | 6 | [10 empty] | 0.22 | 88 | [6 empty] | 2 | 26.32 | 110 | 76.843 | 6 | 0.9
67 | Иликовский 12 | 1956 | 1 | 12 | 607.3 | 2 |  |  | 49 | 46.55 | [18 empty] | 2 | 0.3
68 | Иликовский 24а | 1960 | 2 | 12 | 449.3 | 2 | [22 empty] | 2 | 0.3
69 | Иликовский 26а | до 1959 | 2 | 16 | 630.6 | 2 | [22 empty] | 2 | 0.3
70 | Иликовский 28 | до 1917 | 3 | 12 | 594.6 | 1 | [22 empty] | 1 | 0.15
71 | Иликовский 30/2 | 1959 | 2 | 8 | 276.8 | 1 | [22 empty] | 1 | 0.15
72 | Костылева 10/19 | 1950 | 2 | 8 | 370.8 | 2 | [22 empty] | 2 | 0.3
73 | Костылева 12 | до 1955 | 2 | 12 | 813.6 | 2 | [22 empty] | 2 | 0.3
74 | Костылева 14 | 1955 | 2 | 12 | 671 | 2 | [22 empty] | 2 | 0.3
75 | Костылева 16 | До 1982 | 5 | 105 | 5382.8 | 7 | [22 empty] | 7 | 1.05
76 | Костылева 17 | 1956 | 2 | 16 | 844.1 | 1 | [22 empty] | 1 | 0.15
77 | Красноармейская 4 | 1963 | 3 | 24 | 969.2 | 2 | [22 empty] | 2 | 0.3
78 | Красноармейская 8 | 1964 | 4 | 48 | 2045.3 | 3 | [20 empty] | 6 | 1.628 | 3 | 0.45
79 | Красноармейская 10 | до 1962 | 3 | 24 | 972.6 | 2 | [22 empty] | 2 | 0.3
80 | Красноармейская 12 | 1958 | 2 | 4 | 270.7 | 1 | 0.03 | 2.91 | [20 empty] | 1 | 0.15
81 | Красноармейская 14 | 1964 | 2 | 8 | 424.8 | 1 | [22 empty] | 1 | 0.15
82 | Красноармейская 23 | до 1965 | 5 | 80 | 3200.3 | 4 | [22 empty] | 4 | 0.6
83 | Красноармейская 23а | 1978 | 5 | 60 | 2869.2 | 4 | [22 empty] | 4 | 0.6
84 | Красноармейская 27 | 1964 | 5 | 80 | 3181.3 | 4 | [22 empty] | 4 | 0.6
85 | Красноармейская 29 | 1964 | 5 | 80 | 3172.8 | 4 | [22 empty] | 4 | 0.6
86 | Красноармейская 37 | 1970 | 5 | 78 | 3591.1 | 4 | [22 empty] | 4 | 0.6
87 | Красноармейская 37а | 1972 | 5 | 78 | 3562.3 | 4 | [22 empty] | 4 | 0.6
88 | Красного Флота 1 | до 1939 | 4 | 32 | 2888.6 | 4 | [20 empty] | 2 | 2.401 | 4 | 0.6
89 | Красного Флота 1а | 1959 | 5 | 60 | 2559.6 | 3 | [22 empty] | 3 | 0.45
90 | Красного Флота 1б | 1960 | 5 | 60 | 2587.6 | 3 |  |  |  |  | 2 | 0.6004 | [14 empty] | 1 | 0.271 | 3 | 0.45
91 | Красного Флота 3 | до 1939 | 4 | 32 | 2873.4 | 4 | 0.015 | 1.451 |  |  | 3 | 0.90045 | [10 empty] | 8 | 137.16 |  |  | 3 | 0.814 | 4 | 0.6
92 | Красного Флота 4 | 1988 | 5 | 74 | 4431.2 | 6 | 0.06 | 38.76 | [20 empty] | 6 | 0.9
93 | Красного Флота 5 | до 1939 | 4 | 32 | 2872.2 | 4 | 0.032 | 9.686 |  |  | 2 | 0.6004 | [16 empty] | 4 | 0.6
94 | Красного Флота 6 | 1978, 1980 | 5 | 42 | 4822.9 | 2 | [18 empty] | 2 | 26.32 |  |  | 2 | 0.3
95 | Красного Флота 7 | до 1957 | 4 | 37 | 2951 | 4 |  |  |  |  | 1 | 0.30025 | [14 empty] | 1 | 0.271 | 4 | 0.6
96 | Красного Флота 7а | до 1958 | 4 | 36 | 2156.3 | 3 |  |  |  |  | 1 | 0.30025 | [14 empty] | 2 | 0.543 | 3 | 0.45
97 | Красного Флота 9/46 | 1956 | 4 | 45 | 3493.7 | 4 | 0.01 | 0.967 |  |  | 1 | 0.30025 | [14 empty] | 1 | 0.271 | 4 | 0.6
98 | Красного Флота 20/41 | до 1969 | 5 | 70 | 3426.2 | 4 | [22 empty] | 5 | 0.75
99 | Красного Флота 30 | 1968 | 5 | 70 | 3939.2 | 7 | [22 empty] | 7 | 1.05
100 | Красного Флота 30а | 1968 | 5 | 80 | 3515.2 | 4 | [22 empty] | 4 | 0.6
101 | Кронштадтская 4 | 1969 | 5 | 56 | 3661.6 | 4 | [22 empty] | 4 | 0.6
102 | Кронштадтская 4а | 1967 | 5 | 80 | 3245.1 | 4 | [22 empty] | 4 | 0.6
103 | Кронштадтская 6/49 | 1973 | 5 | 39 | 1750.2 | 2 | [22 empty] | 2 | 0.3
104 | Кронштадтская 7 | 1958 | 3 | 27 | 1520.4 | 2 | [22 empty] | 2 | 0.3
105 | Ломоносова 2 | 1965 | 5 | 80 | 3209.3 | 4 | [22 empty] | 4 | 0.6
106 | Ломоносова 12 | до 1955 | 2 | 8 | 404.8 | 2 | [22 empty] | 2 | 0.3
107 | Ломоносова 12а | 1955 | 2 | 8 | 396.4 | 2 | [22 empty] | 2 | 0.3
108 | Ломоносова 14 | 1955 | 2 | 8 | 386.8 | 2 | [6 empty] | 1 | 9.19 | [14 empty] | 2 | 0.3
109 | Ломоносова 14а | 1955 | 2 | 8 | 383.5 | 2 | [6 empty] | 1 | 9.19 | [14 empty] | 2 | 0.3
110 | Михайловская 18а | до 1966 | 5 | 133 | 5718.8 | 7 | 0.01 | 6.46 | [20 empty] | 7 | 1.05
111 | Михайловская 24/22 | 1958 | 3 | 16 | 1569.7 | 4 | [22 empty] | 4 | 0.6
112 | Морская 84а | 1962 | 2 | 16 | 640.3 | 2 | [22 empty] | 2 | 0.3
113 | Морская 86а | 1961 | 2 | 16 | 636.1 | 2 | 0.006 | 3.048 | [20 empty] | 2 | 0.3
114 | Некрасова 1 к. 1 | 1978 | 5 | 75 | 3430 | 5 | [10 empty] | 0.12 | 48 | [8 empty] | 35 | 43.761 | 5 | 0.75
115 | Некрасова 1 к. 2 | 1981 | 5 | 75 | 3452.8 | 5 | [10 empty] | 0.005 | 2 |  |  | 4 | 9.4 |  |  |  |  | 35 | 43.761 | 5 | 0.75
116 | Ораниенбаумский 21 | 1978 | 9 | 179 | 9832 | 5 | [10 empty] | 0.398 | 159.2 | [8 empty] | 16 | 19.507 | 5 | 0.75
117 | Ораниенбаумский 21 к. 2 | 1980 | 9 | 54 | 2962.3 | 1 | [20 empty] | 7 | 8.404 | 1 | 0.15
118 | Ораниенбаумский 27 | 1978 | 5 | 60 | 3226.8 | 4 | [10 empty] | 0.024 | 9.6 | [6 empty] | 2 | 26.32 | 21 | 19.885 | 4 | 0.6
119 | Ораниенбаумский 27 к.2 | 1981 | 5 | 60 | 3243.9 | 4 | [10 empty] | 0.012 | 4.8 |  |  | 4 | 9.4 |  |  | 2 | 26.32 | 22 | 19.178 | 4 | 0.6
120 | Ораниенбаумский 29 | 1978 | 5 | 60 | 3253.4 | 4 | [10 empty] | 0.024 | 9.6 |  |  | 8 | 18.8 |  |  | 1 | 13.16 | 18 | 22.007 | 4 | 0.6
121 | Ораниенбаумский 31 | до 1989 | 9 и 6 | 275 | 15643.7 | 9 | [10 empty] | 0.084 | 33.6 |  |  |  |  | 18 | 308.61 |  |  | 10 | 12.005 | 9 | 1.35
122 | Ораниенбаумский 33 к.1 | 1993 | 9 | 71 | 3141.9 | 2 | [22 empty] | 2 | 0.3
123 | Ораниенбаумский 33 к.2 | 1994 | 9 | 54 | 3167 | 2 | [22 empty] | 2 | 0.3
124 | Ораниенбаумский 33 к.3 | 1994 | 9 | 36 | 1563.4 | 1 | [22 empty] | 1 | 0.15
125 | Ораниенбаумский 37 к.1 | 1982 | 9 | 358 | 17418.4 | 10 | [10 empty] | 0.036 | 14.4 | [10 empty] | 10 | 1.5
126 | Ораниенбаумский 37 к.2 | 1983 | 5 | 75 | 3444 | 5 | [10 empty] | 0.028 | 11.2 | [10 empty] | 5 | 0.75
127 | Ораниенбаумский 37 к.3 | 1983 | 5 | 75 | 3498.3 | 5 | [22 empty] | 5 | 0.75
128 | Ораниенбаумский 39 к.2 | 1983 | 9 | 287 | 14116.9 | 8 | [10 empty] | 0.2275 | 91 | [10 empty] | 8 | 1.2
129 | Ораниенбаумский 43 к.1 | 1997 | 9 | 36 | 2204.1 | 1 | [10 empty] | 0.4505 | 180.2 | [10 empty] | 1 | 0.15
130 | Ораниенбаумский 43 к.2 | 1997 | 9 | 36 | 1623.8 | 1 | [10 empty] | 0.048 | 19.2 | [10 empty] | 1 | 0.15
131 | Ораниенбаумский 43 к.3 | 1998 | 9 | 72 | 4150.3 | 2 | [10 empty] | 0.276 | 110.4 |  |  |  |  | 4 | 68.58 |  |  |  |  | 2 | 0.3
132 | Ораниенбаумский 45 к.3 | 1984 | 5 | 74 | 4123.5 | 5 | [10 empty] | 0.026 | 10.4 | [8 empty] | 3 | 0.814 | 5 | 0.75
133 | Ораниенбаумский 47 | 1996 | 9 | 70 | 3808 | 2 | 0.01 | 6.46 | [8 empty] | 0.426 | 170.4 |  |  |  |  | 4 | 68.58 |  |  | 2 | 0.543 | 11 | 1.65
134 | Ораниенбаумский 49 к.1 | 1983 | 9 | 323 | 16031.6 | 9 | 0.01 | 6.46 | [8 empty] | 0.015 | 6 | 0.019488 | 19.059 | [6 empty] | 15 | 18.008 | 10 | 1.5
135 | Петровский 3/13 |  | 3 |  |  | 2 | [22 empty] | 2 | 0.3
136 | Петровский 4 | до 1970 | 5 | 119 | 5800.5 | 8 | [22 empty] | 8 | 1.2
137 | Победы 1 | до 1963 | 4 | 36 | 2093 | 3 |  |  | 61 | 57.95 | [14 empty] | 3 | 39.48 | 1 | 0.271 | 3 | 0.45
138 | Победы 2 | до 1968 | 5 | 64 | 3275.7 | 4 | [22 empty] | 4 | 0.6
139 | Победы 3 | до 1961 | 3 | 11 | 1164.7 | 2 | [22 empty] | 2 | 0.3
140 | Победы 3а | до 1961 | 3 | 24 | 946.7 | 3 | [22 empty] | 3 | 0.45
141 | Победы 5 | 1961 | 3 | 36 | 1502.6 | 3 |  |  | 65 | 61.75 | [18 empty] | 3 | 0.45
142 | Победы 6 | 1959 | 3 | 4 | 1586.9 | 2 | [22 empty] | 1 | 0.15
143 | Победы 9 | 1961 | 3 | 34 | 1479.9 | 3 |  |  |  |  | 1 | 0.3 | [16 empty] | 3 | 0.45
144 | Победы 11 | до 1963 | 4 | 19 | 1743.2 | 2 | [22 empty] | 2 | 0.3
145 | Победы 11а | 1962 | 4 | 32 | 1295.9 | 2 | [18 empty] | 2 | 26.32 |  |  | 2 | 0.3
146 | Победы 11б | 1962 | 3 | 24 | 968.2 | 3 | [18 empty] | 2 | 26.32 |  |  | 3 | 0.45
147 | Победы 12 | 1967 | 5 | 120 | 5302.8 | 6 | [22 empty] | 6 | 0.9
148 | Победы 15 | 1974 | 5 | 107 | 5407.6 | 7 | [18 empty] | 2 | 26.32 |  |  | 7 | 1.05
149 | Победы 16/12 | 1979 | 5-7-9 | 105 | 6267.1 | 5 | [20 empty] | 16 | 19.458 | 5 | 0.75
150 | Победы 19 | 1972 | 5 | 69 | 3378.7 | 4 | [18 empty] | 2 | 26.32 |  |  | 4 | 0.6
151 | Победы 20 к. 1 | 1973 | 5 | 128 | 6556.1 | 8 | [18 empty] | 2 | 26.32 | 15 | 17.078 | 8 | 1.2
152 | Победы 21 | 1976 | 5 | 104 | 6823.2 | 7 | [22 empty] | 7 | 1.05
153 | Победы 21а | 1972 | 5 | 97 | 4522.9 | 6 | [22 empty] | 6 | 0.9
154 | Победы 22/7 | 1981 | 5 | 104 | 7885.2 | 9 | [14 empty] | 3 | 7.05 |  |  |  |  | 15 | 18.257 | 9 | 1.35
155 | Победы 23 | 1971 | 5 | 128 | 6598.9 | 8 | [22 empty] | 8 | 1.2
156 | Победы 32 к. 2 | 1984 | 5 | 75 | 4168.8 | 5 | [20 empty] | 5 | 4.294 | 5 | 0.75
157 | Победы 34 к. 1 | 1987 | 9 | 251 | 14062.5 | 7 | [20 empty] | 5 | 6.003 | 7 | 1.05
158 | Победы 36 к. 1 | 1982 | 9 | 323 | 16045.9 | 9 | [10 empty] | 0.06 | 24 | 0.034152 | 33.401 | 2 | 4.7 | 18 | 308.61 |  |  | 15 | 18.008 | 9 | 1.35
159 | Победы 36 к. 2 | 1982 | 9 | 394 | 19874.5 | 11 | [10 empty] | 0.004 | 1.6 | 0.035975 | 35.184 | [6 empty] | 25 | 30.511 | 11 | 1.65
160 | Профсоюзная 11а | до 1968 | 5 | 70 | 3232.9 | 7 | [22 empty] | 7 | 1.05
161 | Профсоюзная 25 | до 1961 | 2 | 16 | 676.3 | 2 | 0.012 | 1.16 |  |  |  |  | 2 | 18.38 | [14 empty] | 2 | 0.3
162 | Профсоюзная 26 | до 1960 | 2 | 16 | 562.3 | 2 | 0.015 | 1.451 | [20 empty] | 2 | 0.3
163 | Пулеметчиков 20 | до 1973 | 5 | 67 | 3433.5 | 4 | [14 empty] | 2 | 4.7 | [6 empty] | 4 | 0.6
164 | Рубакина 12 | до 1917 | 4 | 12 | 773.9 | 1 | [22 empty] | 1 | 0.15
165 | Сафронова 1 | 1952 | 2 | 8 | 538.9 | 1 | [22 empty] | 1 | 0.15
166 | Сафронова 1а | 1962 | 5 | 60 | 2561.4 | 3 | 0.002 | 0.474 |  |  | 2 | 0.6004 | [12 empty] | 3 | 39.48 |  |  | 3 | 0.45
167 | Сафронова 2 | 1959 | 5 | 60 | 2543.2 | 3 | [22 empty] | 3 | 0.45
168 | Сафронова 3 | 1952 | 2 | 8 | 529.2 | 1 | [22 empty] | 1 | 0.15
169 | Сафронова 3а | 1963 | 5 | 56 | 2534.3 | 3 | [20 empty] | 2 | 0.543 | 3 | 0.45
170 | Сафронова 4 | 1939 | 4 | 33 | 2271.4 | 3 | [22 empty] | 3 | 0.45
171 | Сафронова 6 | 1939 | 4 | 32 | 2891.4 | 4 | 0.01 | 0.967 | [18 empty] | 1 | 1.201 | 4 | 0.6
172 | Сафронова 8 | 1962 | 4 | 48 | 2037.3 | 3 | [22 empty] | 3 | 0.45
173 | Сафронова 10 | 1963 | 4 | 48 | 2037.5 | 3 |  |  |  |  | 2 | 0.6004 | [12 empty] | 2 | 26.32 | 2 | 0.543 | 3 | 0.45
174 | Скуридина 1 | 1972 | 5 | 60 | 2766.2 | 4 | [10 empty] | 0.072 | 28.8 | [8 empty] | 26 | 20.462 | 4 | 0.6
175 | Скуридина 2 | 1971 | 5 | 119 | 5812.5 | 8 | [10 empty] | 0.02 | 8 | [6 empty] | 2 | 26.32 | 22 | 26.411 | 8 | 1.2
176 | Скуридина 3 | 1972 | 5 | 60 | 2717.5 | 4 | [10 empty] | 0.06 | 24 | [8 empty] | 17 | 9.259 | 4 | 0.6
177 | Скуридина 6 | 1974 | 5 | 119 | 5704 | 8 | [10 empty] | 0.036 | 14.4 | [6 empty] | 3 | 39.48 | 12 | 14.406 | 8 | 1.2
178 | Скуридина 9 | 1978 | 5 | 75 | 3447.4 | 5 | 0.01 | 6.46 | [8 empty] | 0.06 | 24 | [6 empty] | 9 | 118.44 |  |  | 5 | 0.75
179 | Токарева 8 | 1962 | 2 | 16 | 646.6 | 2 | [22 empty] | 1 | 0.15
180 | Токарева 18а | до 1978 | 5 | 60 | 3239.9 | 4 | 0.01 | 6.46 | [8 empty] | 0.007 | 2.8 |  |  | 1 | 2.35 | [6 empty] | 4 | 0.6
181 | Федюнинского 3 к. 1 | до 1975 | 8 | 48 | 2978.7 | 2 | [14 empty] | 2 | 4.7 |  |  |  |  | 5 | 6.003 | 2 | 0.3
182 | Федюнинского 3 к. 2 | до 1975 | 5 | 90 | 4452.4 | 6 | [20 empty] | 10 | 12.005 | 6 | 0.9
183 | Федюнинского 3 к. 3 | 1975 | 5 | 90 | 4396.9 | 6 | [20 empty] | 6 | 7.203 | 6 | 0.9
184 | Федюнинского 5 к. 1 | 1973 | 5 | 129 | 6373.9 | 8 | [20 empty] | 16 | 13.633 | 8 | 1.2
185 | Федюнинского 5 к. 2 | 1975 | 5 | 60 | 2722.6 | 4 | [10 empty] | 0.012 | 4.8 | [8 empty] | 6 | 7.203 | 4 | 0.6
186 | Федюнинского 5 к. 4 | 1972 | 5 | 90 | 4534.7 | 6 | [22 empty] | 6 | 0.9
187 | Федюнинского 14 к.1 | 1982 | 9 | 357 | 17822.9 | 10 | [10 empty] | 0.014 | 5.6 | [10 empty] | 10 | 1.5
188 | Федюнинского 14 к.2 | 1994 | 9 | 36 | 2394.5 | 1 | [10 empty] | 0.032 | 12.8 | [10 empty] | 1 | 0.15
189 | Федюнинского 16 | 1992, 1999 | 9 | 152 | 11797.2 | 6 | [22 empty] | 6 | 0.9
190 | Швейцарская 1 | 1976 | 5 | 76 | 4706.3 | 5 | [22 empty] | 5 | 0.75
191 | Швейцарская 2 | 1977 | 5 | 89 | 4902.7 | 6 | [10 empty] | 0.06 | 24 | [8 empty] | 15 | 18.157 | 6 | 0.9
192 | Швейцарская 6 | 1977 | 5 | 90 | 4891.4 | 6 | 0.05 | 32.48 | [8 empty] | 0.06 | 24 | [8 empty] | 48 | 60.015 | 6 | 0.9
193 | Швейцарская 7 | до 1966 | 5 | 80 | 3564.9 | 4 | [22 empty] | 4 | 0.6
194 | Швейцарская 8 к.1 | 1972 | 5 | 119 | 5789.6 | 8 | [10 empty] | 0.03 | 12 | [8 empty] | 10 | 12.005 | 8 | 1.2
195 | Швейцарская 8 к.2 | 1971 | 5 | 90 | 4430.2 | 6 | [20 empty] | 10 | 12.005 | 6 | 0.9
196 | Швейцарская 9 | 1967 | 5 | 80 | 3540.2 | 4 | [10 empty] | 0.012 | 4.8 | [10 empty] | 4 | 0.6
197 | Швейцарская 10 | 1971 | 5 | 60 | 2693.4 | 4 | 0.005 | 3.23 | [8 empty] | 0.03 | 12 | [8 empty] | 6 | 7.203 | 4 | 0.6
198 | Швейцарская 14 | 1972 | 5 | 25 | 1635.3 | 2 | [18 empty] | 1 | 13.16 |  |  | 2 | 0.3
199 | Швейцарская 16 к.1 | 1971 | 5 | 92 | 4718.1 | 6 | [22 empty] | 6 | 0.9
200 | Швейцарская 18 к.1 | 1972 | 5 | 66 | 3355.2 | 4 | [22 empty] | 4 | 0.6
201 | Швейцарская 18 к.2 | 1974 | 5 | 99 | 4505.1 | 6 | [22 empty] | 6 | 0.9
202 | Швейцарская 24 | 1961 | 3 | 18 | 764.4 | 2 | [22 empty] | 2 | 0.3
Итого, по договорам на упрапвление |  |  |  | 12552 | 653025.7 | 749 | 0.519 | 195.815 | 325 | 308.75 | 26 | 7.8028 | 8 | 78.316 | 0 | 0 | 3.049 | 1219.6 | 0.089615 | 87.644 | 29 | 68.15 | 59 | 1011.555 | 46 | 605.36 | 711 | 691.291 | 758 | 113.7 | 0 | 0