## Проект
Утверждена
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 15 февраля 2017 г. № 98/пр
Перечень
мероприятий для МКД, проведение которых способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов (группы многоквартирных домов) как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый
по ООО "ЖКС г.Ломоносова"
№№ пп | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуата-ции после реализации мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8
I. Перечень основных мероприятий
Система отопления и горячего водоснабжения
1 | Установка ленейный балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Балансировочные вентили, запорные вентили, воздухо-выпускные клапаны | УО, ПО | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Промывочные машины и реагенты | УО, ПО | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | Учет тепловой энергии, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государст-венный реестр средств измерений | УО, ПО | Плата по гражданско-правовому договору | Периодический осмотр, поверка, ремонт
4 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | Учет горячей воды, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета горячей воды, внесенный в государст-венный реестр средств измерений | УО, ПО | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт
5 | Установка индивидуального прибора учета горячей воды | Учет горячей воды, потребленной в жилом или нежилом помещении в много-квартирном доме | Прибор учета горячей воды, внесенный в государст-венный реестр средств измерений | ПО | Плата по гражданско-правовому договору | Периодический осмотр, поверка, ремонт
Система электроснабжения и освещения
6 | Замена ламп накаливания и ртутных ламп всех видов в местах общего пользования на энергоэффективные лампы (светильники) | 1) Экономия электроэнергии | Светодиод-ные лампы и светильники на их основе | УО, ПО, ЭСО | Плата за содержание жилого помещения | Периоди-ческий осмотр, протирка
2) Улучшение качества освещения
3) Устранение мерцания для освещения
7 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии | Повышение точности и достоверности учета электрической энергии, потребленной в много-квартирном доме | Прибор учета электрической энергии, позволяющий измерять объемы потребления электрической энергии по зонам суток, внесенный в государственный реестр средств измерений | УО, ПО | Плата за содержание жилого помещения, плата по гражданско-правовому договору | Периоди-ческий осмотр, поверка, ремонт
8 | Установка индивидуального прибора учета электрической энергии | Повышение точности и достоверности учета электрической энергии, потребленной в жилом или нежилом помещении в много-квартирном | Прибор | ПО | Плата по гражданско-правовому договору | Периоди-ческий осмотр, поверка, ремонт
|  | доме | учета электричес-кой энергии, позволяю-щий
измерять объемы потребления электричес-кой энергии по зонам суток, внесенный в государст-венный
реестр средств измерений
Дверные и оконные конструкции
9 | Заделка, уплотнение и утепление | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов | Двери с тепло-изоляцией, прокладки, полиурета-новая пена, автоматичес-кие дверные доводчики и др. | УО | Плата за содержание жилого помещения | Периоди-ческий осмотр, ремонт
| дверных блоков | 2) Рациональное использование тепловой энергии
на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания
дверей
10 | Установка | 1) Снижение утечек тепла через подвальные проемы | Двери, | УО | Плата за содержание жилого помещения | Периоди-ческий осмотр, ремонт
| дверей и | 2) Рациональное использование тепловой энергии | дверки и заслонки с тепло-изоляцией
заслонок в
проемах подвальных помещений
11 | Установка дверей | 1) Снижение утечек тепла через проемы чердаков | Двери, | УО | Плата за содержание жилого помещения
| и заслонок в проемах | 2) Рациональное использование тепловой энергии | дверки и заслонки с тепло-изоляцией, воздушные заслонки |  |  | Периоди-ческий осмотр, ремонт
чердачных помещений
12 | Заделка и уплотнение | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки | Прокладки, поли-уретановая пена и др. | УО | Плата за содержание жилого помещения | Периоди-ческий осмотр, ремонт
| оконных блоков в подъездах | 2) Рациональное использование тепловой энергии
II. Перечень дополнительных мероприятий
Система отопления и горячего водоснабжения
13 | Установка (модернизация) | 1) Обеспечение качества воды | Пластинчатый теплообмен-ник отопления и оборудование для автоматичес-кого регулиро-вания расхода, температуры | ЭСО | Плата за содержание жилого помещения | Периоди-ческое техническое обслужи-вание оборудо-вания, настройка автоматики, ремонт
| ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | в системе отопления | и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регули-рующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др.
2) Автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления
3) Продление срока службы оборудования и трубопроводов системы отопления
4) Рациональное использование тепловой энергии
5) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
6) Устранение недотопов
перетопов
14 | Модернизация трубопроводов и арматуры системы отопления | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов | Современные пред-изолирован-ные трубо-проводы, арматура | УО | Плата за содержание жилого помещения | Периоди-ческий осмотр, ремонт
|  | 2) Снижение утечек воды |  |  |  |  | изоляция ТВР
3) Снижение числа аварий
4) Рациональное использование тепловой энергии
5) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
15 | Теплоизоляция внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в подвале и (или) на чердаке | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Современ- | УО, ПО | Плата за содержание жилого помещения | Периоди-ческий осмотр, ремонт
|  | 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | ные тепло-изоляцион-ные материалы в виде
скорлуп и цилиндров
16 | Теплоизоляция внутридомовых трубопроводов системы | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Современ- | УО, ПО | Плата за содержание жилого помещения | Периоди-ческий осмотр, ремонт
| отопления | 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | ные тепло-изоляцион-ные материалы в виде скорлуп и цилиндров
17 | Теплоизоляция внутридомовых трубопроводов системы ГВС | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Современ- | УО | Плата за содержание жилого помещения | Периоди-ческий осмотр, ремонт
|  | 2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | ные тепло-изоляцион-ные материалы в виде |  |  |  | изоляция
скорлуп и цилиндров
18 | Установка термо- | 1) Повышение температурного комфорта в помещениях | Термо-статические радиаторные вентили | УО | Плата по гражданско-правовому договору | Периоди-ческий осмотр, ремонт
| регулирующих клапанов (термо- | 2) Экономия тепловой энергии в системе отопления
регуляторов) на отопительных приборах
19 | Установка | 1) Поддержание температурного режима в помещениях (устранение переторов) | Шаровые запорные радиаторные вентили | УО | Плата за содержание жилого помещения, плата по гражданско-правовому договору | Периоди-ческий осмотр, ремонт
| запорных вентилей на радиаторах | 2) Экономия тепловой энергии в системе отопления
3) Упрочение эксплуатации радиаторов
20 | Обеспечение рециркуляции | 1) Рациональное использование тепловой энергии и воды | Циркуля-ционный насос, автоматика, трубопро-воды | ЭСО, ПО | Плата по гражданско-правовому договору | Периоди-ческое техническое обслужи-вание оборудо-вания, настройка автоматики, ремонт
| воды в системе ГВС | 2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС
21 | Установка (модернизация) ИТП с установкой (заменой) теплообменника ГВС и установкой аппаратуры управления ГВС | 1) Автоматическое регулирование параметров в системе ГВС | Пластин- | ЭСО | Плата по гражданско-правовому договору, плата за содержание жилого помещения | Периоди-ческое техническое обслужи-вание оборудо-вания, настройка автоматики, ремонт
|  | 2) Рациональное использование тепловой энергии | чатый теплообмен-
|  | 3) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | ник ГВС и оборудо-вание для автоматичес-кого регулирова-ния температуры в системе ГВС,
|  | 4) Улучше- | включая контроллер, регули-рующий клапан с приводом, датчик темпера-
|  | ние условий эксплуатации и снижение аварийности | туры
|  | 5) Стабилизация температуры горячей воды в точке расхода | горячей
воды и др.
22 | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов | Современ- | УО | Плата за содержание жилого помещения | Периоди-ческий осмотр, ремонт
|  | 2) Снижение утечек воды | ные пластиковые трубопро-воды, арматура
3) Снижение числа аварий
4) Рациональное использование тепловой энергии и воды
5) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС
Система холодного водоснабжения
23 | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ХВС | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопро-водов | Современ- | УО | Плата за содержание жилого помещения | Периоди-ческий осмотр, ремонт
|  | 2) Снижение утечек воды | ные пластиковые трубопро-воды, арматура
3) Снижение числа аварий
4) Рациональное использование воды
5) Экономия потребления воды в системе ХВС
Система электроснабжения и освещения
24 | Установка оборудования для автоматического регулирования освещения помещений в | 1) Автоматическое регулирование освещенности | Датчики освещен-ности, датчики движения | УО, ЭСО | Плата за содержание жилого помещения | Периоди-ческий осмотр, настройка, ремонт | Побндв 19
| местах общего пользования, включения (выключения) освещения, реагирующего на движение (звук) | 2) Экономия электро-энергии
25 | Модернизация электро- | 1) Более точное регулирование параметров в системе отопления, ГВС и ХВС | Трехскорост- | УО, ПО, ЭСО | Плата за содержание жилого помещения, плата по гражданско-правовому договору | Периоди-ческий осмотр, настройка, ремонт
| двигателей или замена на | 2) Экономия электро-энергии | ные электро-двигатели, электро-двигатели с переменной скоростью вращения, частотно-регулируе-мые
| более энерго- |  | приводы
эффективные, установка частотно-регулируемых приводов
26 | Установка | Экономия электро-энергии | Частотно-регулируе-мые приводы лифтов | УО, ПО, ЭСО | Плата за содержание жилого помещения, плата по гражданско-правовому договору | Периоди-ческий осмотр, настройка, ремонт
частотно-регулируемых приводов в лифтовом
хозяйстве
Дверные и оконные конструкции
27 | Установка теплоотражающих пленок на окна в помещениях | 1) Снижение потерь лучистой энергии через окна | Тепло-отражающая пленка | УО | Плата за содержание жилого помещения | Периоди-ческий осмотр, ремонт
| общего | 2) Рациональное использование тепловой энергии
пользования
28 | Установка низкоэмиссионных стекол на окна в помещениях | 1) Снижение потерь лучистой энергии через окна | Низко-эмиссион- | УО | Плата за содержание жилого помещения | Периоди-ческий осмотр, ремонт
| общего пользования | 2) Рациональное использование тепловой энергии | ные стекла
29 | Повышение теплозащиты оконных и балконных | 1) Снижение инфильтрации через оконные и балконные дверные блоки | Стекло-пакеты | УО | Плата за содержание жилого помещения | Периоди-ческий осмотр, ремонт
| дверных блоков до действующих нормативов в помещениях | 2) Рациональное использование тепловой энергии | с повышен-
| общего | 3) Увеличение срока службы оконных и балконных дверных блоков | ным термическим сопротивле-нием
пользования
Ограждающие конструкции
30 | Повышение теплозащиты | 1) Уменьшение охлаждения или промерзания потолка технического подвала | Тепло-, водо- | УО | Плата за содержание жилого помещения | Периоди-ческий осмотр, ремонт
| пола и стен | 2) Рациональное использование тепловой энергии | и паро-изоляцион-ные материалы
| подвала до действующих нормативов | 3) Увеличение срока службы строительных конструкций | и др.
31 | Утепление пола чердака до действующих нормативов и | 1) Уменьшение протечек, охлаждения или промерзания пола технического чердака | Тепло-, водо- и паро-изоляцион-ные материалы | УО | Плата за содержание жилого помещения | Периоди-ческий осмотр, ремонт
| выше | 2) Рациональное использование тепловой энергии | и др.
3) Увеличение срока службы строительных конструкций
32 | Утепление | 1) Уменьшение протечек и промерзания чердачных конструкций | Тепло-, водо- и паро-изоляционные материалы | УО | Плата за содержание жилого помещения | Периоди-ческий осмотр, ремонт
| крыши до действующих нормативов и | 2) Рациональное использование тепловой энергии | и др.
| выше | 3) Увеличение срока службы чердачных конструкций
33 | Заделка межпанельных и компенсационных швов | 1) Уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания, образования грибков | Герметик, тепло-изоляцион-ные прокладки, мастика и др. | УО | Плата за содержание жилого помещения | Периоди-ческий осмотр, ремонт
2) Рациональное использование тепловой энергии
3) Увеличение срока службы стеновых конструкций
34 | Повышение теплозащиты наружных стен до действующих нормативов | 1) Уменьшение промерзания стен | Тепло- и паро-изоляцион-ные материалы, отделочные материалы, защитный слой и др. | ЭСО | Плата по гражданско-правовому договору | Периоди-ческий осмотр, ремонт
2) Рациональное использование тепловой энергии
3) Увеличение срока службы стеновых конструкций
35 | Повышение теплозащиты оконных и балконных | 1) Снижение инфильтрации через оконные и балконные блоки | Современ- | УО, ЭСО, ПО | Плата по гражданско-правовому договору | Периоди-ческий осмотр, ремонт
| дверных блоков до действующих нормативов в помещениях собственников | 2) Рациональное использование тепловой энергии | ные стекло-пакеты
3) Увеличение срока службы оконных и балконных дверных блоков
36 | Повышение теплотехнической однородности наружных ограждающих конструкций - остекление балконов и | 1) Снижение инфильтрации через оконные и балконные блоки | Современные пластиковые и алюминиевые конструкции | УО, ЭСО, ПО | Плата по гражданско-правовому договору | Периоди-ческий осмотр, ремонт
| лоджий | 2) Повышение термического сопротивления оконных конструкций
3) Увеличение срока службы оконных и балконных дверных блоков
Система вентиляции
37 | Ремонт или установка воздушных заслонок | 1) Ликвидация утечек тепла через систему вентиляции | Воздушные заслонки с регулирова-нием проходного сечения | УО, ЭСО, ПО | Плата по гражданско-правовому договору | Периоди-ческий осмотр, регулировка, ремонт
2) Рациональное использование тепловой энергии
Использование нетрадиционных источников энергии
38 | Установка | Экономия тепловой энергии | Тепловые насосы для системы отопления и кондициони-рования | УО, ЭСО | Плата по гражданско-правовому договору | Периоди-ческий осмотр, настройка, ремонт
тепловых насосов для системы отопления и кондицио-
нирования
39 | Установка первой ступени приготовления горячей воды с помощью | 1) Экономия энергии за счет использования вторичных источников тепловой энергии | Тепловые насосы | УО, ЭСО, ПО | Плата по гражданско-правовому договору | Периоди-ческий осмотр, регулировка, ремонт
| тепловых насосов | 2) Рациональное использование тепловой энергии

## отчет 2017
Утверждена
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 15 февраля 2017 г. № 98/пр
ПЛАН
мероприятий для МКД, проведение которых способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов (группы многоквартирных домов) как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый
по ООО "ЖКС г.Ломоносова" на 2018 г.
№№ пп | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Адреса | Источник финансирования | Характер эксплуата-ции после реализации мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8
I. Перечень основных мероприятий
Система отопления и горячего водоснабжения
1 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Промывочные машины и реагенты | МКД ООО "ЖКС г.Ломоносова" | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
Система электроснабжения и освещения
2 | Замена ламп накаливания и ртутных ламп всех видов в местах общего пользования на энергоэффективные лампы (светильники) | 1) Экономия электроэнергии | Светодиодные лампы и светильники на их основе | 32 МКД : | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, протирка
Александровская 15/14
Александровская 20/16
Александровская 23
Александровская 28
Александровская 32в
Александровская 33
Александровская 45
Владимирская 26
Владимирская 4
Дворцовый 43/6
Дворцовый 55/8
Иликовский 12
Иликовский 26а
Костылева 12
|  | 2) Улучшение качества освещения |  | Костылева 14
Красноармейская 10
Красного Флота 9/46
Ораниенбаумский 39 к.2
Ораниенбаумский 47
Ораниенбаумский 33 к.3
Победы 11б
Победы 20 к. 1
Победы 3а
Профсоюзная 25
|  | 3) Устранение мерцания для освещения |  | Профсоюзная 26
Сафронова 10
Сафронова 2
Токарева 18а
Федюнинского 3 к.3
Швейцарская 16 к.1
Швейцарская 18 к.1
Швейцарская 2
Дверные и оконные конструкции
3 | Установка дверей и заслонок в проемах чердчных помещений | 1) Снижение утечек тепла через проемы чердаков | Замена дверей и люков на противопожарные | Двери п/п: 35 шт | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт
Дворцовы 51
Дворцовый 43/6
Ж.Антоненко 6
Иликовский 26а
Кронштадтская 6/49
Ораниенбаумский 21
Ораниенбаумский 21 к.2
|  | 2) Рациональное использование тепловой энергии |  | Победы 16/12
Сафронова 10
Федюнинского 3 к.1
Федюнинского,16
Швейцарская 6
Люки п/п: 2 шт
Швейцарская 2
4 | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки | Замена оконных блоков на стеклопакеты в подъездах | Александровская 31, Победы 12, Победы 3 | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт
2) Рациональное использование тепловой энергии
II. Перечень дополнительных мероприятий
Система отопления и горячего водоснабжения
1 | Теплоизоляция внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в подвале и (или) на чердаке | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Теплоизоляция верхнего розлива системы теплоснабжения с применением минераловатных цилиндров из базальтового волокна, кашированных алюминиевой фольгой | Владимирская 26 | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт
Победы 3а
Победы 5
Сафронова 3а
|  | 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления |  | Сафронова 3
Швейцарская 24
2 | Теплоизоляция внутридомовых трубопроводов системы отопления | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Современныне тепло-изоляцион-ные материалы в виде скорлуп и цилиндров | МКД ООО "ЖКС г.Ломоносова" | Плата за содержание жилого помещения | Периоди-ческий осмотр, ремонт
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
3 | Теплоизоляция внутридомовых трубопроводов системы ГВС | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Современныне тепло-изоляцион-ные материалы в виде скорлуп и цилиндров | МКД ООО "ЖКС г.Ломоносова" | Плата за содержание жилого помещения | Периоди-ческий осмотр, ремонт
2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС
Система электроснабжения и освещения
1 | Установка оборудования для автоматического регулирования освещения помещений в | 1) Автоматическое регулирование освещенности | Датчики освещен-ности, датчики движения | 10 МКД | Плата за содержание жилого помещения | Периоди-ческий осмотр, настройка, ремонт
| местах общего пользования, включения (выключения) освещения, реагирующего на движение (звук) | 2) Экономия электроэнергии
Генеральный директор
| ООО "ЖКС г.Ломоносова" |  |  | Шмелева В.Н.

## 2018 г.
Утверждена
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 15 февраля 2017 г. № 98/пр
ПЛАН
мероприятий для МКД, проведение которых способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов (группы многоквартирных домов) как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый
по ООО "ЖКС г.Ломоносова" на 2018 г.
№№ пп | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Адреса | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Еденица измерения | Ожидаемый эффект от мероприятия в натуральном выражении | Ожидаемый эффект от мероприятия в стоимостном выражении, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10
I. Основные мероприятия |  |  |  |  | 10381.248 | т.р.
Система отопления и горячего водоснабжения
1 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Промывочные машины и реагенты | МКД ООО "ЖКС г.Ломоносова" | Плата за содержание жилого помещения 1196,000 т.р. | Периодическая регулировка, ремонт | Гкал | 104.3 | 105.054
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
Система электроснабжения и освещения
2 | Замена ламп накаливания и ртутных ламп всех видов в местах общего пользования на энергоэффективные лампы (светильники) | 1) Экономия электроэнергии | Светодиодные лампы и светильники на их основе | 32 МКД : | Плата за содержание жилого помещения 1132,007 т.р. | Периодический осмотр, протирка | квт
Александровская 15/14
Александровская 20/16
Александровская 23
Александровская 28
Александровская 32в
Александровская 33
Александровская 45
Владимирская 26
Владимирская 4
Дворцовый 43/6
Дворцовый 55/8
Иликовский 12
Иликовский 26а
Костылева 12
|  | 2) Улучшение качества освещения |  | Костылева 14
|  |  |  | Красноармейская 10 |  |  |  | 25754 | 79.9
Красного Флота 9/46
Ораниенбаумский 39 к.2
Ораниенбаумский 47
Ораниенбаумский 33 к.3
Победы 11б
Победы 20 к. 1
Победы 3а
Профсоюзная 25
|  | 3) Устранение мерцания для освещения |  | Профсоюзная 26
Сафронова 10
Сафронова 2
Токарева 18а
Федюнинского 3 к.3
Швейцарская 16 к.1
Швейцарская 18 к.1
Швейцарская 2
Дверные и оконные конструкции
3 | Установка дверей и заслонок в проемах чердчных помещений | 1) Снижение утечек тепла через проемы чердаков | Замена дверей и люков на противо-пожарные | Двери п/п: 35 шт на 600,075 т.р | Плата за содержание жилого помещения 626,395 т.р. | Периодический осмотр, ремонт | Гкал | 755.3 | 20.008
Дворцовы 51
Дворцовый 43/6
Ж.Антоненко 6
Иликовский 26а
Кронштадтская 6/49
Ораниенбаумский 21
Ораниенбаумский 21 к.2
|  | 2) Рациональное использование тепловой энергии |  | Победы 16/12
Сафронова 10
Федюнинского 3 к.1
Федюнинского,16
Швейцарская 6
Люки п/п: 2 шт на 26,320т.р.
Швейцарская 2
4 | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки | Замена оконных блоков на стеклопакеты в подъездах | 3 МКД на 1009,250 т.р. Александровская 31, Победы 12, Победы 3 | Плата за содержание жилого помещения 1009,250 т.р. | Периодический осмотр, ремонт | Гкал | 127.2 | 27.151
2) Рациональное использование тепловой энергии
II. Дополнительные мероприятия
Система отопления и горячего водоснабжения
1 | Теплоизоляция внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в подвале и (или) на чердаке | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Теплоизоляция верхнего розлива системы теплоснабжения с применением минераловатных цилиндров из базальтового волокна, кашированных алюминиевой фольгой | Владимирская 26 | Плата за содержание жилого помещения на 1224,456 т.р. | Периодический осмотр, ремонт | Гкал | 40.1 | 67.287
Победы 3а
Победы 5
Сафронова 3а
|  | 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления |  | Сафронова 3
Швейцарская 24
2 | Теплоизоляция внутридомовых трубопроводов системы отопления | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Современныне тепло-изоляцион-ные материалы в виде скорлуп и цилиндров | МКД ООО "ЖКС г.Ломоносова" - 965 п.м. | Плата за содержание жилого помещения 943,770 т.р. | Периоди-ческий осмотр, ремонт | Гкал | 30.83 | 51.759
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
3 | Теплоизоляция внутридомовых трубопроводов системы ГВС | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Современныне тепло-изоляцион-ные материалы в виде скорлуп и цилиндров | МКД ООО "ЖКС г.Ломоносова"- 450 п.м. | Плата за содержание жилого помещения 440,100 т.р. | Периоди-ческий осмотр, ремонт | Гкал | 19.8 | 39.6
2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС
Система электроснабжения и освещения
1 | Установка оборудования для автоматического регулирования освещения помещений в | 1) Автоматическое регулирование освещенности | Датчики освещен-ности, датчики движения | 10 МКД | Плата за содержание жилого помещения 3809,270 т.р. | Периоди-ческий осмотр, настройка, ремонт | квт | 47342 | 160.659
| местах общего пользования, включения (выключения) освещения, реагирующего на движение (звук) | 2) Экономия электроэнергии | Датчики освещен-ности, датчики движения
Генеральный директор
| ООО "ЖКС г.Ломоносова" |  |  | Шмелева В.Н.